# 第二章  采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

1.国产货物履约保证金/质量保证金、付款方式

1.1 合同签订前，成交供应商应向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，履约保证金自全部货物验收合格后，由采购人确认成交供应商合同主要义务履行完毕后无息退还。

1.2 全部货物提交验收时，成交供应商未申请退回履约保证金的，履约保证金在全部货物验收合格后自动转为质量保证金；成交供应商申请退回履约保证金的，成交供应商应在全部货物提交验收时向采购人缴纳合同金额的5%作为质量保证金。若货款支付中已预留质量保证金的，本款约定的质量保证金金额与货款预留的质量保证金金额叠加，均作为质量保证金。质量保证金在质保期满时无任何质量和服务问题后无息退回给成交供应商。

1.3 采购人于货物验收合格后30个工作日内将货款全部支付给成交供应商，成交供应商在采购人支付款项前15个工作日开具并向采购人提供当次支付金额的符合规定的增值税专用发票。

2.进口货物履约保证金、付款方式

2.1 履约保证金为合同总价的5%，最迟在技术协议签订之日起的第5个工作日成交供应商向采购人交纳履约保证金。

2.2 履约保证金在货物验收合格之日起正常运行满1年后，成交供应商凭借采购人出具的履约保证金缴纳凭证到采购人处办理履约保证金（不计息）退款事宜。

2.3 采购人委托外贸代理公司：①开具100%不可撤消即期信用证，90%货款凭装运单据议付，10%货款凭之江实验室固定资产验收结果报告议付；②100%货款凭之江实验室固定资产验收结果报告电汇。（付款方式二选一，响应文件中请注明）

二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 1年（项目验收合格后开始计算） |
| --- | --- |
| 服务标准 | 1.质保期内应保证货物完全符合磋商文件规定的质量，规格并保持完好的性能。零配件在该产品停产后仍需保证一定年限的供应。软件部分提供终身免费升级。质保期内因故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。质保期满后，成交供应商仍提供整机维修和系统维护服务，对于由此产生的所有费用，仅收取成本费。 2.若采购人在安装调试时或质保期内提出服务提供方必须为原厂商的，则成交供应商有义务联系、安排、督促、要求原厂商按照约定履行安装调试或质保售后服务义务。原厂商未按照约定履行安装调试或质保售后服务义务的，视为成交供应商未履行义务，采购人有权按照“违约责任”条款的约定要求成交供应商承担相应违约责任。 |
| 服务效率 | 1.维修过程中所需零配件在接到通知后及时供应，并最长不超过48小时（特殊产品另行说明）必须送达。 2.如在使用过程中发生质量问题，成交供应商或成交供应商指定第三方应在4小时内给出反馈意见、提供电话技术支持，在接到采购人保修通知后在48小时内到达采购人现场。并在采购人要求时限内负责解决质量问题直至采购人满意。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：国产货物合同签订后30日内交付并安装完毕，进口货物合同签订后90日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 成交供应商应提供相应的培训计划。 1.3 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。 2.安装调试（若需要安装调试）： 2.1 成交供应商应在合同规定时间内完成全部货物现场安装调试并使之符合验收合格的标准。在安装调试过程中，采购人有权采取适当的方式对成交供应商货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。采购人检查时发现成交供应商所供货物不符合合同约定或者成交供应商安装调试时造成货物损坏的，采购人有权要求成交供应商无条件换货或退货，成交供应商不同意换货或退货的，采购人有权单方解除合同，成交供应商应按合同约定承担违约责任。 2.2 若成交供应商并非原厂商、而合同约定安装调试服务提供方为原厂商的，则成交供应商有义务联系、安排、督促、要求原厂商按照本条约定履行安装调试服务义务。原厂商未按照约定履行安装调试服务义务的，视为成交供应商未履行义务，采购人有权按照“违约责任”条款的约定要求成交供应商承担相应违约责任。 2.3 采购人为安装调试提供工作场地、电源等条件，货物安装调试所需的耗材应由安装调试服务提供方提供，安装调试服务提供方在安装调试过程中应当遵守采购人工作场所的工作纪律及相关管理规定。 2.4 在货物的安装及调试过程中，安装调试服务提供方或其聘请的雇员遭受人身损害或安装调试服务提供方或其聘请的雇员令采购人或第三方遭受人身损害或财产损失，由此引起的一切法律责任由成交供应商全部承担。若采购人因此为成交供应商垫付任何款项，采购人有权要求成交供应商据实立即支付，且有权从应付成交供应商的价款中将上述款项自行扣除。 |

- 技术要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超景深光学显微镜（允许进口） | 1 | *1.主机为体式便携结构一体机工作站，显示器≥27寸，分辨率≥3840*2160，显示色彩≥10亿色； *2.摄像系统配备有效像素319万CMOS图像传感器，尺寸≥1/1.8英寸，最大像素＞6140*4608； 3.预留手持观察功能接口，可以实现最大5000倍手持观察功能； 4.镜筒式镜头（目镜物镜集成），光学倍率100-1000倍（非软件数码变倍及镜头外加光学变倍适配器放大），具备无线倍率识别功能，工作距离≥24.5mm； *5.镜筒式镜头（目镜物镜集成），光学倍率500-5000倍（非软件数码变倍及镜头外加光学变倍适配器放大），具备无线倍率识别功能，工作距离≥4.3mm； *6.支架为XYZ三轴全电动控制，可以用鼠标对XYZ三轴进行电动控制操作，载物台Z轴移动速度17mm/s，载物台左右可以倾斜，倾斜角度单侧≥90度，具备倾斜角度传感器，能够在主机屏幕上显示倾斜角度，载物台底座内具有下光源，能够上下光源同时打光观察； *7.屏幕分割功能：最高可在一个屏幕画面进行9分屏幕比较与显示，并且在分割的单独画面具备实现景深合成功能，景深合成速度≤1.5秒； 8.多功能测量功能：测量软件有不规则面积、一键式自动测量、最大面积测量高级测量功能； *9.采用高分辨率HR镜头和4K CMOS摄像机，可以实现低倍类SEM的功能； 10.3D图像轮廓对比功能：在一个显示屏上≥8个3D图像轮廓同时进行对比； *11.2D和3D电动载物台图像拼接图像测量对比功能：在任何观察倍率下，可以电动自动做2D及3D的图像拼接，3D拼接4.9万*4.9万像素； *12.实时景深合成功能：控制器上有实时景深按键，按键触发后合成速度≤1.5秒，任何时候鼠标移动电动XY载物台，自动执行深度合成； *13.导航功能：低倍率下可以获得全景照片，倍率放大后点击全景照片上的任一点即可自动呈现在视野中央； *14.定位拍摄：可以注册想要拍摄的位置坐标，也可对未对焦的图像实施深度合成，获取全幅对焦图像； 15.全方位照明功能：一键自动拍摄多角度照明图像，最终将各个方向的图像合成在一起，实现自由角度照明观察，自动拖动光源即可； *16.清洁度功能：可根据ISO 16232标准执行清洁度测量等清洁度分析，将大范围分割为多个范围拍摄并个别进行分析，即可应对大范围的清洁度分析，可显示每个最大直径等级(B至K)的抽取粒子数和清洁度等级并将结果保存为CSV文件。 |

注：除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。